|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：中国人民解放军32135部队室内游泳馆新建工程-采暖工程 | | | | | 标段：中国人民解放军32135部队室内游泳馆新建工程 | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | | 合价 |
| 1 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:三集一体除湿热泵（配套室外机组） 2.规格型号:单台除湿量150KG,制冷量250KW,制热量308KW,风量40000m3/h,功率P=101.5KW 4.其他未说明情况详见施工图 | 台 | | 2 |  | | 0 |