|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先进装备产业园项目电缆计划表 | | | | | |
| 规格型号 | | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 品牌 |
|
| 1 | NH-YJV-3\*25+2\*16 | 米 | 256 |  |  |
| 2 | NH-YJV-3\*50+2\*25 | 米 | 574 |  |  |
| 3 | NH-YJV-3\*70+2\*35 | 米 | 81 |  |  |
| 4 | NH-YJV-4\*2.5 | 米 | 14 |  |  |
| 5 | NH-YJV-4\*35+1\*16 | 米 | 13 |  |  |
| 6 | NH-YJV-5\*10 | 米 | 86 |  |  |
| 7 | NH-YJV-5\*16 | 米 | 683 |  |  |
| 8 | NH-YJV-4\*6 | 米 | 15 |  |  |
| 9 | NH-YJV-5\*2.5 | 米 | 1128 |  |  |
| 10 | NH-YJV-5\*4 | 米 | 796 |  |  |
| 11 | NH-YJV-5\*6 | 米 | 1300 |  |  |
| 12 | ZR-YJV-3\*10 | 米 | 1556 |  |  |
| 13 | ZR-YJV-5\*16 | 米 | 97 |  |  |
| 14 | ZR-YJV-5\*4 | 米 | 143 |  |  |
| 15 | ZR-YJV-5\*6 | 米 | 310 |  |  |
| 16 | NG-A-3\*35+2\*16 | 米 | 168 |  |  |
| 17 | NG-A-4\*35+1\*16 | 米 | 342.2 |  |  |
| 18 | NG-A-5\*16 | 米 | 663.2 |  |  |
| 19 | NG-A-5\*10 | 米 | 137.8 |  |  |
| 20 | NG-A-5\*6 | 米 | 790 |  |  |
| 21 | NG-A-5\*4 | 米 | 148 |  |  |
| 22 | NG-A-5\*2.5 | 米 | 346.5 |  |  |
| 23 | NG-A-3\*4 | 米 | 92 |  |  |
| 24 | NG-A-3\*2.5 | 米 | 130 |  |  |
| 25 | WDZN-YJY-4\*10 | 米 | 15 |  |  |
| 26 | WDZN-YJY-4\*16 | 米 | 50.4 |  |  |
| 27 | WDZN-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 15 |  |  |
| 28 | WDZN-YJY-5\*16 | 米 | 78.5 |  |  |
| 29 | WDZN-YJY-5\*4 | 米 | 13.2 |  |  |
| 30 | WDZ-YJY-4\*120+1\*70 | 米 | 291 |  |  |
| 31 | WDZ-YJY-4\*150+1\*70 | 米 | 328 |  |  |
| 32 | WDZ-YJY-4\*240+1\*120 | 米 | 65.2 |  |  |
| 33 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 636.5 |  |  |
| 34 | WDZ-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 68.5 |  |  |
| 35 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 米 | 672.5 |  |  |
| 36 | WDZ-KYJY-4\*1.5 | 米 | 967 |  |  |
| 37 | WDZ-YJY-5\*10 | 米 | 460 |  |  |
| 38 | WDZ-YJY-5\*16 | 米 | 936.5 |  |  |
| 39 | WDZ-YJY-5\*4 | 米 | 3970.5 |  |  |
| 40 | WDZ-YJY-5\*6 | 米 | 273 |  |  |
| 41 | 总计 | 米 | 18710.5 |  |  |
| 1 每月25日核对送货单，并提供13个点发票，含运费卸车费，提供收据后7个工作日支付至本次货款的70%，其余待全部材料送完支付材料款80%，竣工结算完付至100%。 2 以最终全部送货量为准，提供检测报告合格证等资料，材料符合国标。 3 送货地址：石家庄高新区郄马镇刘家庄村口先进装备制造产业园项目南门。 | | | | |  |