河北建工集团有限责任公司

辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包

防火阀、轴流风机采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2022年04月10日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 投标

- 开标

- 评标

- 定标

- 签订合同

- 其他

第二部分 投标文件

# 第一部分：投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：辛兴铺片区棚户区改造 设计-采购-施工EPC总承包项目 工程所在地：振兴一路以东，振兴二路以西，中北街以南，河盛北大街以北。 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：www.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价，电子商务平台相关事宜咨询电话：0311-68020050. |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 本工程使用的防火阀、轴流风机等（详见投标汇总报价表）。 二、交货时间 乙方应在接到甲方书面通知后20日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生产期间乙方应配合甲方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。 三、工程概况 1. 15#、16#、19#、20#楼（地下2层，地上22层，剪力墙结构，筏板基础）；17#、18#、21#楼（地下2层，地上18层，剪力墙结构，筏板基础）；22#、23#、24#楼（地下2层，地上23层，剪力墙结构，筏板基础）1#、4#、8#、11#、14#楼（地下2层，地上18层，剪力墙结构，筏板基础） 2、本次招标活动不提供施工图纸，中标人可到项目部自行复印。如果投标人自身投标需要，可在报名时索要电子版图纸。图纸以纸质版图纸为准。 四、防火阀、轴流风机品种及采购数量：参见投标报价汇总表 |
| 4 | 防火阀、轴流风机具要求： 烟风机、补风机满足图纸及邢台当地消防验收要求的联动控制。 防火阀和排烟阀应保证灵活性及可靠性。 所有材料及设备必须满足图纸（投标前可到项目部查看纸质版图纸或拷贝电子版图纸）及相关国家规范、地方标准等要求。 满足消防验收及使用的要求，提供消防验收及项目要求的完整的资料文件、资质文件，进场携带。 |
| 5 | 合同价格确定方式 1、采用固定单价，分别对各品防火阀、轴流风机单价和总价进行报价，报价中应含主材、五金配件、运输费、搬运费、税金（增值专用票）、利润等所有费用的总和。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时，由招标人现场实际使用数量为准。 |
| 7 | 付款方式 货到现场后，经招标人验收及实验复检合格后于两个月内付75%,待中标人全部供货完成后付85%，竣工验收完成一年内，付至中标人双方核对完成总材料用量的97%。。其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）。投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;投标方必须保证提供给采购方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和投标方所留存的发票存根联填列数据相符；因投标方提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标方从投标方取得的增值税专用发票不能报验，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标方造成的经济损失，由投标方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。涉及到汇总开具发票的必须明确提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》 |
| 8 | 投标保证金：1、投标保证金形式：电汇、网银转账，不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币20000.00元（大写：贰万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话： 沈锋：18330199222 1、投标保证金作为投标文件的组成部分，未缴投标保证金的视为无效标。 2、投标保证金的退还：未中标的投标保证金自招标人确定中标人后7日内退还。 |
| 9 | 发布招标公告时间：2022年 04月 日 报名地点：辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程项目部。（投标人必须到项目部报名） 联系电话:刘建刚 19803221808 门俊超13180281758 |
| 10 | 投标报名起止时间：2022年 04月 日上午8:00至2022年 04月 日下午18:00，逾期不予受理。 |
| 11 | 开标时间： 2022年 04月 日上午10:00 ，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 投标人资质：具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。（购买投标文件时请带上以下文件资料） 1、法人授权书（原件）经办人身份证（出示原件、留复印件、复印件盖红章） 2、企业营业执照（查看原件、留复印件、复印件盖红章） 3、税务登记证（查看原件、留复印件、复印件盖红章）。 |
| 13 | 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近三年（自2019年1月1日至今）至少有1项防火阀、轴流风机的供货业绩（以合同为准）。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 14 | 样品要求 各报价单位在递交报价文件时须同时提交指定报价的防火阀、轴流风机各一份，做好各自单位的标识，样品经我司确认后封样作为验货和验收的依据之一，（未中标单位样品退还）及样品的检测报告、和各种性能指标，若提供样品不齐或达不到招标人要求的将拒收其报价文件。 |
| 15 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。预报价阶段不淘汰，第一阶段淘汰30%，第二阶段淘汰后剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取1-2家信誉好、实力较强、价格合理者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话:沈锋：18330199222 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 16 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份，投标文件盖章齐全。 |
| 17 | 签订合同时间：中标公示后5日内。 |
| 18 | 监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。 联系人及电话 项目联系人： 刘建刚15614261727 门俊超13180281758 分公司联系人：于利雨 17732991288 网站技术负责人：沈锋：18330199222 监督小组成员： 周剑峰18631185272 焦玉民0311-87053155 中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部 |

二、招标文件的组成

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标条件后填写投标文件。

2、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

3、报价

3.1投标报价应为最具竞争力的报价，且最低报价不是中标的唯一条件。投标人为维护自己的利益，对报价应严格保密。

3.2投标人应在投标书中所附的投标报价表上标明投标设备或材料的单价或总价。每种设备或材料只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部设备或材料进行报价，只投其中部分设备或材料者投标书无效。投标总价应为：制造、出厂检验、运输、保险、税金、关税、人员培训费、技术资料的提供费、专利费、售后服务费、维保费（由于材料自身原因而产生的）、技术支持费、出厂前调试验收费等相关费用。完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

3.3投标货币：投标应以人民币报价。

4、投标的有效期：投标文件在投标截止日期之后的90天内有效(日历天)。

5、投标文件的书写要求

5.1投标文件正本须用不褪色的墨水书写或打印。副本可用复印件。

5.2投标文件的书写应清楚工整。修改处应有投标人授权代理人签字。

5.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被判为无效投标文件。

5.4投标人应提交招标文件要求的证明所有设备或材料及其服务合格且符合招标文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸和资料，作为其投标的—部分。

三、 投标

1、投标样品要求

投标人应在递交投标文件的同时递交样品，具体内容详见招标文件投标须知部分，样品上应贴标签注明投标人名称、生产厂家、品牌等内容。如未按上述规定递交样品，其投标按无效投标处理。

2、投标截止期

投标文件须于投标截止时间前送达开标地点。超过投标截止时间送达的投标文件不予接受。

四、 开标

1、开标会议将于招标文件中规定的时间和地点举行，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.2投标文件未按照招标文件要求在密封袋上加盖公章的；

3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：

3.1投标函未加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴或签字；

3.2投标人未按照规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

3.4投标文件未实质上响应招标文件的。

4、投标报价大小写不一致时，以大写为准。

5、正本与副本不一致时，以正本为准；

6、单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价；

五、 评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件

2、评标程序

1) 招标人对投标人进行资格后审，投标人在满足以下资格审查条件后，其投标文件方可进入评审。

a、有授权委托书及被授权人身份证，有有效的授权委托书及被授权人身份证的视为通过，否则视为不通过（如企业法人出席开标会时，企业法人须携带本人的身份证和企业法人营业执照）。

b、有企业法人营业执照且证件有效的视为通过，否则视为不通过。

c、签订时间为自2019年1月1日至今，投标人至少有1项防火阀、轴流风机的供货或供货及安装业绩，以合同为准，有视为通过，否则视为不通过。

2) 招标人根据招标文件确定的评标标准进行打分。

3) 汇总各评委打分，评标委员会依据得分高低排序，推荐得分第一名、第二名、第三名分别为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、定标

1、招标人以招标文件为根据，对投标人的投标文件及有关材料，从商务、价格、技术、服务、综合实力等方面进行综合评价，推荐中标候选人。

2、 招标人根据评标结果，确定中标人并发出中标通知书。

七、签订合同

1、中标人应按照中标通知书指定的时间、地点与招标人签订经济合同。中标通知书将是合同的一个组成部分

2、招标文件、投标文件等，均为签订经济合同之依据。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。

4、中标人不履行与招标人订立的合同的，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、如中标人违约招标人可从中标候选人中重新选定中标人签订合同。

八、其它

1、参加投标活动的各单位必须遵纪守法，严禁不正之风，不得哄抬标价，不得损害国家和他人利益，否则取消其投标资格并追究其法律责任。

2、招标人将严格贯彻公开、公正、公平和诚实信用的原则，切实维护招标人和投标人双方利益，欢迎参加投标活动人员对招标工作进行监督。

## 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、技术文件

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北建工集团有限责任公司

辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程

防火阀、轴流风机采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC总承包项目工程防火阀、轴流风机采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

河北建工集团有限责任公司辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC总承包工程项目部：

我们收到贵方辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC总承包工程防火阀、轴流风机采购  招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权              （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供邢台辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC总承包工程防火阀、轴流风机采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）；

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

## 五、投标报价汇总表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材料综合含税单价（元） | 含税总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| 常闭多叶排烟口 | （700+250）*250 | 31 | 个 |  |  |  | 远控 |
| 常闭多叶送风口 | 1000*（450+250） | 472 | 个 |  |  |  | 近控 |
| 单层百叶风口 | 1000*1000 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 双层百叶风口 | 1000*1000 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 手动对开多叶调节阀 | 1000*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 1000*500 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 自垂百叶送风口 | 1000*500 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 1000*900 | 28 | 个 |  |  |  |  |
| 单层百叶风口 | 1000*900 | 28 | 个 |  |  |  |  |
| 消声器 | 1000*900 L=900 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 单层百叶侧送风机 | 1100*750 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 防雨百叶风口 | 1100*750 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 防雨百叶风口 | 1200*1000 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 消声静压箱 | 1200*1200*1100 | 27 | 台 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 1200*400 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 手动对开多叶调节阀 | 1200*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 消声器 | 1200*400 L=900 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 280℃常开防火阀 | 1800*400 | 45 | 个 |  |  |  |  |
| 手动对开多叶调节阀 | 1800*400 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃防火风口 | 200*200 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 单层百叶风口 | 200*200 | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 消声静压箱 | 2000*1100*1100 | 11 | 台 |  |  |  |  |
| 消声静压箱 | 2000*700*1100 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 70℃电动防火阀 | 320*200 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 止回阀 | 320*200 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 400*1200 | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 400*1500 | 16 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 400*200 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 手动对开多叶调节阀 | 400*200 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃防火风口 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 单层百叶风口 | 500*400 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 500*500 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | 600*300 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 自垂百叶风口 | 600*300 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 自垂百叶送风口 | 600*500 | 152 | 个 |  |  |  |  |
| 单层百叶侧排风机 | 600*600 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 防雨百叶风口 | 600*600 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 手动对开多叶调节阀 | 630*400 | 44 | 个 |  |  |  |  |
| 双层百叶风口 | 700*250 | 366 | 个 |  |  |  | 带调节阀 |
| 手动对开多叶调节阀 | 800*400 | 18 | 个 |  |  |  |  |
| 多叶防火排烟口 | 800×(600+250） | 6 | 个 |  |  |  | 远控 |
| 防雨百叶风口 | 900*700 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 侧壁式换气扇 | APB-15 风量200m3/h 风压45pa 功率40w | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 侧壁式换气扇 | APB-25 风量600m3/h 风压55pa 功率45w | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 侧壁式换气扇 | APB-30 风量1000m3/h 风压60pa 功率55w | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 单速轴流排烟风机 | HTF(A)-I-8 转速1450r/min 风量31421m3/h 风压600pa 功率7.5kw | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 超低噪声轴流排风机 | n=1450r/min，风量1000m3/h，全压220Pa，N＝0.37Kw | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 轴流送补风机 | n=1450r/min，风量22000m3/h，全压350Pa，N＝4Kw | 31 | 台 |  |  |  |  |
| 双速排烟轴流风机 | n=1450r/min，风量38000m3/h，全压900Pa，N＝18.5Kw n=960r/min，风量19000m3/h，全压480Pa，N＝5.5Kw | 31 | 台 |  |  |  |  |
| 超低噪声轴流排风机 | n=1450r/min，风量5500m3/h，全压253Pa，N＝0.55Kw | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 壁式轴流风机 | No.3.2 风量3000m3/h 风压205pa 功率0.55Kw | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 壁式轴流风机 | No.4.0 风量4000m3/h 风压98pa 功率0.25w | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 电动风阀 | ø300 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 电动风阀 | ø460 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 不锈钢丝防护网 | ø500 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 电动多叶调节阀 | ø500 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 280℃常开防火阀 | ø800 | 1 |  |  |  |  |  |
| 280℃常开防火阀 | ø900 | 3 |  |  |  |  |  |
| 70℃常开防火阀 | ø900 | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 不锈钢丝防护网 | ø900 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 电动风阀 | ø900 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 止回阀 | ø900 | 28 | 个 |  |  |  |  |
| 轴流加压送风机 | SWF(A)-Ⅰ-NO.4.5 转速2900r/min 风量7560m3/h 风压960pa 功率5.5Kw | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 轴流加压送风机 | SWF(B)-Ⅰ-NO.8 转速1450r/min 风量33405m/h 风压1159pa 功率18.5Kw | 40 | 台 |  |  |  |  |
| 侧壁式换气扇 | 风量500m/h 风压50pa 功率40w 带70℃防火阀 | 82 | 台 |  |  |  |  |
| 防爆排风风机 | 转速1450r/min 风量11000m3/h 风压265pa 功率1.1kw | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 防爆送风风机 | 转速1450r/min 风量25000m3/h 风压237pa 功率3kw | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 软接头 |  | 189 | ㎡ |  |  |  |  |
| 其他需增加的费用 |  | 没有填无 |
| 投标报价合计 | ￥ | 小写 |
| 合计 |  | 大写 |
| 备注 |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.报价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的材料都要求报材料单价和总价。

6.中标后不因任何因素调价。

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  | 经营方式 |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简历 |  |

八、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 | 工人： 人 |
| --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 设备 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

九、企业业绩表

十、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、检测报告；

4、总体进度计划及保障措施

5、质量保证措施

6、成品、半成品的保护措施

7、检验标准及手段

8、合理化建议及售后服务

9、投标人认为需要提供的其它材料

十一、投标人认为有必要提供的其它资料