石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目

观光电梯井道专业分包工程

招  标  文  件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2023年5月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

六、附件

招标公告

详见已发布招标公告

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目观光电梯井道专业分包工程 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市新华区车辆厂前街33号 |
| 3 | 工程概况 | 本工程建筑面积约138000m2，地下2层，局部3层，其中地下1层为商业，地下2层为车库兼人防工程，局部为设备用房，地下3层为轨道交通预留，主体结构为钢筋混凝土框剪结构。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包、包工包料（招标人不提供任何材料、机械） |
| 5 | 质量及文明施工标准 | 满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，确保省优（安济杯），达到国家优质工程标准；达到全国施工安全生产标准化建设工地标准 |
| 6 | 招标范围 | 石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目施工图纸范围内观光电梯井道施工，包含井道钢结构及其附属结构（钢结构混凝土基础、玻璃、钢柱、钢梁等）的二次深化设计、施工及钢构件的采购、制作、探伤、除锈、喷漆、运输、安装（包含支座、钢柱、钢梁、玻璃等安装）等观光电梯井道图纸内所有工作；以及施工过程中测量、实验检验、方案编制、资料整理及验收等，负责在施工过程中采取的相应措施（脚手架搭拆、成品保护、卫生清理）、负责质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程。 |
| 7 | 计划工期 | 30日历天，进场时间以招标人通知为准，需要符合招标人施工进度计划整体安排。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；具备钢结构专业承包叁级或以上资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；具有有效的安全生产许可证，具备税务部门登记的一般纳税人资格。 （2）具有良好的商业信誉，必须具有观光电梯井道工程专业承包所必需的人员、设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。 （3）本次招标不接受联合体投标。 （4）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2020年4月至2023年4月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③未尽事宜按照招标文件执行。 （5）投标人应是企业实力强，施工组织能力优越的分包商，施工业绩良好。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 固定综合单价（详见报价表） |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 招标文件工本费/投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、各标段投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整）； 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2023年5月 24日15时00分，如有变动，电话通知。 |
| 16 | 谈判时间及地点 | 电话通知； |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 投标单位小于等于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件三份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 集团公司评标委员会成员。 |
| 19 | 确定中标人 | 1、进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。2、本工程整体划分为 1-2个标段，选择 1-2 个中标人，具体标段划分以招标人要求为准。 |
| 20 | 履约担保 | 履约保证金：/元（大写：/） 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标方应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付；根据合同约定进行返还。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），但不超过10000元。形式及账户见投本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 联系人：张华；王旭 联系电话：17731193391；15633559820 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采智信网 联系人：赫子淅 联系电话：17633118246 |
| 24 | 招标人监督部门及联系方式 | 付 鹏 电话18603315265 线金涛 电话17743803040 陈金伟 电话18503297785 |
| 25 | 其他事项 | 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件， 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按无效投标处理。 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4、技术要求及相关规范：

4.1、符合国家规范与行业规范要求；

4.2、满足图纸设计要求；

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，招标人有权统一品牌，且必须服从招标人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 报名费：投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.2 投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1投标函；

13.2.2法定代表人身份证明文件；

13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.2.5营业执照等相关证件复印件

13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

14.3 商务部分主要包括下列内容：

14.3.1封面；

14.3.2工程项目报价表；

15.4 技术部分主要包括下列内容：

15.4.1施工组织方案

15.4.2组织机构人员表

16、 投标报价及投标最高限价

16.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

16.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用技术规格书中规定范围的材料、设备品牌，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

16.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

16.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）承包范围内所需要的一切材料费、安装费、辅助材料费、人工费、机械机具费、措施费及应计取的费用；

（2）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）及各种规费；

（3）电梯井道与所附结构之间细部处理、清理及封堵等施工费用，特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（4）安全文明及环保施工费用；

（5）自然气候、扬尘治理、臭氧管控、疫情、国家性重大会议影响、政策性调整造成停、窝工的费用；

（6）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（7）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（8）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（9）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）投标人统一着装（费用由投标人负担)；

（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

（13）冬雨期施工、疫情相关费用自行考虑。

（14）投标人需为工人办理工伤保险均并包含在报价中。

（15）投标人的电费（生活区区域）、空调租赁费及用餐费由投标人自行承担（发包人只提供宿舍、床铺等；其他由投标人自行承担）。

16.5承包范围及工作内容

1、图纸内容

石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目施工图纸范围内观光电梯井道施工，包含井道钢结构及其附属结构（钢结构混凝土基础、玻璃、钢柱、钢梁等）的二次深化设计、施工及钢构件的采购、制作、探伤、除锈、喷漆、运输、安装（包含支座、钢柱、钢梁、玻璃等安装）等观光电梯井道图纸内所有工作；以及施工过程中测量、实验检验、方案编制、资料整理及验收等，负责在施工过程中采取的相应措施（脚手架搭拆、成品保护、卫生清理）、负责质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程。

2、安全、文明施工

2.1安全、文明施工卫生打扫工作用工：

各个作业队生活区内的卫生由各个作业队自行负责，公共区域招标人分工各队轮流清扫；施工区域内的各个作业队施工场地各自负责卫生清理，公共区域由各队分区负责。

2.2、临时设施：

1)项目部办公区、宿舍区临时设施基础及板房、地面、床架床板等由招标人负责提供，投标人负责床铺搭设。

2）招标人提供的临水、临电在整个工程施工期间由投标人负责保管、保护、维护，在工程施工期间由于工程施工的需要，需对已经完成的临水、临电进行移动、整改、拆除，投标人应按照招标人的要求完成。招标人负责提供施工现场公共区域、生活区、作业区的所有消防设施材料及设备，投标人应予以看管，不得随意挪用或损坏。

3)投标人负责施工现场安全通道、安全防护、场区内临时围挡、标语、标牌、配电箱等的安装、维护、保养及清理。

4）加工棚由投标人在指定区域、材料、样式进行提供和安装，并负责日常维护保养。

5）施工场区内所有材料堆放架、材料标识牌、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立由招标人提供材料，投标人负责安装、维护、标识、擦拭、拆除、二次拆装等。

2.3、承包施工区域的现场保卫及材料、机具的保管管理工作。

2.4、洞口及临边安全防护由招标人统一定制组装防护网，投标人负责本区域防护网组装，并采用胀栓与地面可靠固定；因施工需要防护拆除，投标人负责回收至招标人指定地点码放整齐。

2.5、环保施工做到扬尘治理“六个百分百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

2.6、投标人需提供职工劳保安全防护用品，包括：安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服、安全帽等（由招标人统一配置，由投标人承担费用）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

2.7、投标人负责各级部门迎检准备工作，需配合招标人对现场进行清扫洒水等工作，如造成影响和罚款的，由投标人承担一切后果；

2.8、投标人负责各自食堂内用具、设备、桌椅等全部用具（桌椅、案板、洗菜池等均采用成品，不得采用木方、模板等自行定制）；

2.9、施工现场、生活区、食堂炊具布置及卫生环境必须符合招标人企业标准要求和河北省建筑工程安全文明施工工地标准。

2.10、投标人各自食堂办理食品经营许可证，厨师持证上岗，健康证由发包人统一办理，承包人负责费用；

2.11、投标人负责各自生活区、施工区及项目办公区、公共区域安全标志牌、宣传图牌、条幅、彩旗等全部图牌的悬挂、安装；

2.12、其它用于安全、文明施工工作中所有用工；

以上涉及费用包含在报价内。

3、装卸车：

负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。

16.6施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。

1、施工机械设备

投标人需提供除招标人提供以外的全部施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

2、施工工具

(1)招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。

(2)投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

(3)投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

3施工材料

招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 以下无内容 | 二级配电箱及以上电缆 | 以下无内容 |
|  | 以下无内容 |  |

注：表中所列机械、工具、材料为招标人提供，其它未提到的所有工程用到的机械、工具、材料为投标人提供。

16.7特殊工种

1、承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员、焊工等。上述人员必须持证上岗。

2、其他

(1)投标人还需配备实验取样员，负施工中的材料取样、试件成型工作。

(2)投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

(3)投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。

(4)自带测量工并持证上岗，由招标人负责检查、验线。

16.8超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。

17、投标货币

17.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

18、投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

19、投标保证金

19.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

19.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

19.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

19.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

19.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

20、开标

20.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

20.2 开标程序：

20.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

20.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供两份装订（胶封）好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式三份，正本一份、副本两份）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

21、评标

21.1评标的依据

招标文件和投标文件。

21.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

22、中标通知

22.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

22.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

23、签订合同

23.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

23.2拒签合同

23.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

23.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

23.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

23.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，达到国家工程质量验收合格标准。

二、工程工期：

1.如果因投标人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，投标人每拖延一天应向招标人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.投标人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、招标人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

2.投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。作业班组进场后每日由班组长给工人进行班前教育，由项目部安全员对工人进行三级安全教育。

四、工程款支付

1.进度款按月支付，每月支付至完成量的70%；全部安装完成并验收合格支付至结算量的80%；工程验收移交建设单位后付至90%；全部工程竣工验收合格且总包方完成审计结算手续支付至结算量97%，剩余3%质保期满后2个月内一次付清（无利息，质保期按国家规定执行）。

2.工程结算量。

工程量结算以实际施工范围为准，工程量计算依据2013版《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》，其中钢结构中螺栓不单独计算，含在对应报价中。

3.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

4.投标人必须向招标人出具增值税专用发票、收据及收款证明作为收款凭证。

5.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、投标人采购材料设备

投标人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理。

主要材料、设备品牌要求：1、铝型材：亚铝、南山、忠旺、信发、凤铝等同等档次产品；2、密封胶（中性硅酮密封胶）及密封条：之江、白云、新安东等同等档次的产品；3、五金件：坚朗、国强、诺托等同等档次的产品；4、玻璃：中国南玻、上海耀华、皮尔金顿、信义等同等档次的产品。5、钢材：河钢、邯钢、承钢、首钢等同等档次的产品。报价时注明，招标人有权统一品牌，材料设备应满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，未作要求材料设备品牌需经建设单位同意后方可使用。

六、竣工结算方式：

1.投标人最终结算金额=中标单价×核定工程量-罚款（含百分制考核）-水电费+奖励。

2.结算依据：设计图纸及深化图纸、变更、签证、洽商。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到， 按工程结算价款1%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款1%对投标人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

- 以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2023年  月   日至2023年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总说明

本工程报价包含： （1）承包范围内所需要的一切材料费、安装费、辅助材料费、人工费、机械机具费、措施费及应计取的费用； （2）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）及各种规费； （3）电梯井道与所附结构之间细部处理、清理及封堵等施工费用，特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用； （4）安全文明及环保施工费用； （5）自然气候、扬尘治理、臭氧管控、疫情防控、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用； （6）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验； （7）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护； （8）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求； （9）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； （10）不可避免的工程间隙时间； （11）投标人统一着装（费用由投标人负担)； （12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。 (13)冬雨期施工、疫情等相关费用自行考虑。 （14）投标人需为工人办理工伤保险均并包含在报价中。 （15）投标人的电费（生活区区域）、空调租赁费及用餐费由投标人自行承担（发包人只提供宿舍、床铺等；其他由投标人自行承担）。

技术部分

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目观光电梯井道工程报价表

投标单位名称（盖章）：                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算规则 | 暂估工程量 | 含税单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯井道钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.探伤要求:满足图纸及规范要求 4.除锈等级Sa2级，除锈完成后刷一层防锈底漆 5.防火要求:2小时 6.其它要求详见图纸 | 吨 | 执行2013版《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》，其中螺栓不单独计算，含在对应报价中 | 49.57 |  |  |  |
| 2 | 电梯井道钢梁 | 1.柱类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.探伤要求:满足图纸及规范要求 4.除锈等级Sa2级，除锈完成后刷一层防锈底漆 5.防火要求:1.5小时 6.其它要求详见图纸 | 吨 |  | 108.2 |  |  |  |
| 3 | 电梯门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:电梯门套 2.基层材料种类:细木工板或阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:1mm厚不锈钢板（304材质） 4.宽度等详见图纸 | m2 | 执行2013版《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》 | 70 |  |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:细木工板或阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚不锈钢板（304材质） | m | 按延长米计算 | 200 |  |  |  |
| 5 | 电梯井道幕墙 | 1.幕墙：点式全玻（无框玻璃）幕墙 2.玻璃品种、规格、颜色:8+1.5PVB+8双钢化夹胶玻璃 3.其他详见图纸 | m2 | 按幕墙立面投影面积+顶面面积计算 | 1960 |  |  |  |
| 6 | 电梯井道幕墙用钢骨架 | 1.柱类型:幕墙用钢骨架 2.钢材品种、规格:120*120*6方钢管 3.探伤要求:满足图纸及规范要求 4.除锈等级Sa2级 5.钢方管表面氟碳喷涂处理 6.其它要求详见图纸 | 吨 | 同1、2项 | 11.06 |  |  |  |
| 7 | 图纸设计费 | 图纸设计费（本项为固定价，按40000元暂估计入） | 项 | 按40000元暂估计入 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |

注：本表由投标单位填写。根据自身情况并结合图纸，进行报价（包工包料）、含税（税率9%），以上工程并非结算工程量，仅作为报价参考，结算时依据图纸及2013清单规则计算工程量，投标人应充分考虑图纸设计要求，所有构造均包含在所报单价中。

# Text boxes

正本/副本